| 关于印发《全国药品监督管理机构执法基本装备标准》(试行)和《全国药品检验机构基本仪器配置标准》(试行)的通知 |
| --- |
| 国药监办[2001]389号 |
| 2001年08月22日 发布 |
| 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为适应各级药品监督管理机构、药品检验机构的执法监督和技术检验的需要，逐步提高药品监督检验机构的装备水平，保证各级药品监督检验机构的基本工作需要，我局根据当前全国药品监督检验机构的装备现状，充分考虑我国的国情，制定了《全国药品监督管理机构执法基本装备标准》(试行)和《全国药品检验机构基本仪器配置标准》(试行)。现将这两个标准印发给你们，请参照执行。执行中有何问题，请及时与我局联系。 特此通知 附件：1.《全国药品监督管理机构执法基本装备标准》(试行) 2.《全国药品检验机构基本仪器配置标准》(试行) 国家药品监督管理局 二○○一年八月二十二日 附件１： 《全国药品监督管理机构执法基本装备标准》（试行） 标 准 项 目 数 量 省 级 地市级 县 级 打假专用车辆 2 2 1 计算机 20 5 2 传真机 5 2 1 复印机 3 2 1 照相机 2 2 1 摄像机 1 1 其中：便携式 1 暗访微型摄像机 1 1 无线电话 5 3 3 电视录放机 1 1 1 药品快速鉴别工具 1 抽样工具 2 2 1 附件２： 《全国药品检验机构基本仪器配置标准》（试行） 注：1、地市辖区内中药制剂较集中者可置备 注：2、薄层色谱用设备包括展开槽、塗布器、紫外灯等 |
| 序 号 | 仪 器 名 称 | 规 格 | 数量（台／套） |
|  |  |  | 地市级 | 省级 | 全国重点实验室需增数 |
| 1 | 紫外分光光度计 | 二级管型，0.5 nm, 190-800nm | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 红外分光光度计 | 付立叶型 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 荧光分光光度计 | 基本型 |  | 1 |  |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | 含石墨炉及冷蒸气测汞装置 |  | 1 |  |
| 5 | 气相色谱仪 | 毛细管和填充柱通用 | 1 | 3 |  |
|  | 气相色谱仪具顶空进样设备 | 通用型顶空进样设备 |  | 1 | 1 |
|  | 气相色谱仪用ECD检测器 | 通用型 |  | 1 |  |
|  | 气相色谱仪用NPD检测器 | 通用型 |  | 1 |  |
|  | 气相色谱仪质量检测器 | 质谱仪检测器 |  |  | 1 |
| 6 | 液相色谱仪 | 基本型 | 2 | 4 |  |
|  | 液相色谱仪 | 双泵梯度型 |  | 6 | 2 |
|  | 液相色谱仪自动进样系统（紫外检测） | 120个样品自动进样器及紫外可见检测器 |  | 4 | 2 |
|  | 液相色谱仪用蒸发光散射质量检测器 | 通用型蒸发光散射检测器 |  | 1 |  |
|  | 液相色谱仪用ＤＡＤ检测器 | 二极管阵列检测器 |  | 1 |  |
| 7 | 薄层扫描仪 | 双波长、带荧光检测 | 1 (注1) | 2 |  |
| 8 | 薄层色谱用设备（注2） | 普通型 | 1 | 1 |  |
| 9 | 氨基酸分析仪 | 氨基酸组成分析 |  | 1 |  |
| 10 | 电子天平 | 0.1mg | 4 | 8 |  |
| 11 | 电子天平 | 0.01mg | 2 | 6 |  |
| 12 | 微量天平 | 0.001mg |  |  | 1 |
| 13 | 溶出度测定仪 | 普通型 | 2 | 4 |  |
|  | 溶出度自动取样测试系统 | 带8通道自动取样检测系统 |  | 2 | 1 |
| 14 | 崩解仪 | 普通型 | 2 | 3 |  |
| 15 | 电热干燥箱 | 中型 | 6 | 8 |  |
| 16 | 电热干燥箱 | 小型 | 3 | 4 |  |
| 17 | 酸度计 | 0.02级 | 2 | 4 |  |
| 18 | 旋光仪 | 0.01级 | 1 | 2 |  |
| 19 | 折光仪 | 普通型 | 1 | 1 |  |
| 20 | 超净工作台 | 100级，双人 | 2 | 6 |  |
| 21 | 精密恒温水浴 | ±0.1℃ | 2 | 4 |  |
| 22 | 自动生化分析仪 | 通用型 |  | 1 | 1 |
| 23 | 多导生理仪 | 八导以上 |  | 1 |  |
| 24 | 热原测定仪 | 全自动 | 1 | 2 |  |
| 25 | 抑菌圈测定仪 | 单碟4或6个圈 | 1 | 1 |  |
| 26 | 费休氏水分测定仪 | 灵敏度＞0.1％ | 1 | 2 |  |
| 27 | 不溶性微粒测定仪 | 普通型 | 1 | 2 |  |
| 28 | 乳粒分布测量仪 | 普通 |  |  | 1 |
| 29 | 固体粒度分布测量仪 | 普通 |  |  | 1 |
| 30 | 喷气筛 | 普通 |  | 1 |  |
| 31 | 光学显微镜 | 普通 | 2 | 4 |  |
| 32 | 解剖显微镜 | 普通 | 1 | 2 |  |
| 33 | 荧光显微镜 | 带照相系统 | 1 | 1 |  |
| 34 | 照相显微镜 | 自动 | 1 | 1 |  |
| 35 | 切片机 | 石蜡切片 | 1 | 1 |  |
| 36 | 生化培养箱 | 恒温 | 2 | 4 |  |
| 37 | 电泳仪 | 恒流 | 1 | 2 |  |
| 38 | 酶标光度计 | 双波长测定 |  | 1 |  |
| 39 | 热分析仪 | TG和DSC |  |  | 各1（热重和差示扫描量热仪） |
| 40 | 高效毛细管电泳仪 | 带二级管阵列检测器 |  | 1 | 2 |
| 41 | 时间飞行质谱仪 | 电喷雾，离子流速0.03-1.0ml/min |  |  | 1 |
| 42 | 火焰分光光度计 | 普通 |  | 1 |  |
| 43 | 熔点仪 | 普通 | 1 | 1 |  |
| 44 | 细菌内毒素测定仪 | 普通 |  | 1 |  |
| 45 | Ｘ射线粉末衍射仪 | 普通 |  |  | 1 |
| 46 | 液一质联机 | 精度≤0.1Ｕ |  |  | 1 |
| 47 | 恒湿恒温试验柜 | 范围：温：0－100℃，湿：0－100％ |  | 1 |  |
| 48 | 近红外分光光度计 | 分辩率＜0.5波数 |  |  | 1 |
| 49 | PCR扩增仪 | ≥32管 |  |  | 1 |
| 50 | 渗透压测定仪 | 普通 |  | 1 |  |
| 51 | X射线荧光仪 | 普通 |  |  | 1 |
| 52 | 局网微机系统 |  | 1 | 1 |  |